**Firma Inżynierska TECHMA**

**Os. Oświecenia 24/3**

**31-636 Kraków**

 **TA.461.1.142.2017**

**Dotyczy:** opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. **„Przebudowa ul. Fatimskiej”**

**AUDYT ROWEROWY**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

**„Przebudowa ul. Fatimskiej”**

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje **pozytywnie** rozwiązanie z następującymi uwagami:

* Zespół wnioskuje o dowiązanie chodnika projektowanego po południowej stronie ul. Fatimskiej do ciągu pieszego wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej.
* Projektowany chodnik powinien być zabezpieczony przed nielegalnym parkowaniem.
* Na wyniesionym przejściu dla pieszych należy zachować ciągłość niwelety chodnika – odsłonięcie krawężnika projektować na h=0 cm.
* Chodniki projektować z nawierzchni bezfazowej.
* Na przekrojach pokazać kształtowanie pochylenia poprzecznego chodnika na zjazdach.

Zasępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

1. Projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA