**TECHMA Firma Inżynierska**

**Os. Oświecenia 24/3**

**31-636 Kraków**

**TA.63.2.44.2019**

**Dotyczy:** opinia audytu rowerowego dla zadania: ***Rozbudowa ul. Meiera w Krakowie od działki 257/9 obr. 28 Krowodrza do zakresu inwestycji P&R***

**AUDYT ROWEROWY**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

***Rozbudowa ul. Meiera w Krakowie od działki 257/9 obr. 28 Krowodrza do zakresu inwestycji P&R***

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje **pozytywnie** przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

* Zapewnić właściwe oświetlenie w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych.
* Do pasów zlokalizowanych przed przejściami dla pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.
* Zapewnić koordynację z zakresem inwestycji związanej z budową P&R Prądnik Czerwony.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

1. Projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA