Marcin Faron

Ul. Kantorowicka 219/8

31-763 Kraków

TA.63.2.159.2019

Dotyczy: opinia audytu pn. „Przebudowa włączenia ul. Jerozolimskiej do ul. Wielickiej”

W celu zakończenia procedury wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn. . „Przebudowa włączenia ul. Jerozolimskiej do ul. Wielickiej” Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi:

- Wzdłuż ul. Jerozolimskiej przewidzieć budowę chodnika o min. szerokości użytkowej 2m na odcinku od ul. Wielickiej do zjazdu na działkę 214 ( str. zachodnia ul. Jerozolimskiej, dł. ok. 30m) oraz od ul. Wielickiej do połączenia z chodnikiem oddzielonym od jezdni pasem zieleni ( str. wschodnia ul. Jerozolimskiej, dł. ok. 70 m).

- Nawierzchnię chodników projektować jako bezfazową.

- Przewidzieć odpowiednie oświetlenie obszaru objętego projektem.

- Przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie stoją na stanowisku, iż należy przewidzieć zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety ciągu wzdłuż ul. Wielickiej na projektowanym wlocie drogi wewnętrznej. Przedstawiciele Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK oraz Z                                                                                                                                          arządu Dróg Miasta Krakowa zgłosili zdanie odrębne w przedmiotowej kwestii– w związku z planowaną funkcją ul. Jerozolimskiej (MPZP) w opinii Przedstawicieli ww. Jednostek nie należy wykonywać wyniesionego wlotu rzeczonej ulicy.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Marcin Wójcik

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA