TA.464.1.127.2020

APPIA

BIURO PROJEKTOWE

Bartosz Ptak

ul. A. Frycza – Modrzewskiego 2/LU10

31-216 Kraków

biuro@appia.pro

Dotyczy:  opinii audytu dla inwestycji pn.: „Koncepcja budowy zespołu budynków usługowych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/50, 1/45 obręb 65 Podgórze przy ul. Herberta w Krakowie”.

W celu zakończenia procedury wydania audytu rowerowego dla zadania pn.:„Koncepcja budowy zespołu budynków usługowych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/50, 1/45 obręb 65 Podgórze przy ul. Herberta w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2020r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi:

- Wykonać przejazd dla rowerzystów przez ul. Herberta, od wschodniej strony wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej (zapewnić czytelną lokalizację sygnalizatorów dla wszystkich uczestników ruchu).

- Zapewnić spójność rozwiązań projektowych na połączeniu projektowanego zagospodarowania  z istniejącą infrastrukturą.

W szczególności należy zapewnić dowiązanie projektowanej ddr w (rejonie ul. Herberta / Bujaka) do istniejącej drogi pomiędzy ekranami a budynkiem nr 2 i 4.

- Poszerzyć nowoprojektowany ciąg pieszy (cp) i rowerowy, zapewnić min. szerokość 2m dla cp i  2.5 m dla ddr.

- Należy zapewnić bezfazową nawierzchnię ciągu pieszego i asfaltową dla ddr.

- Przy przejściu dla pieszych i przystanku KMK zoptymalizować geometrię ciągów dla ruchu pieszego.

- Przy wiacie przewidzieć montaż barierosiedzisk. Zaleca się także wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej.

- Przy zatoce dla pojazdów KMK zastosować krawężniki peronowe kassel kerb.

- Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i odwodnienie obszaru objętego opracowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

- Elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości projektowanych ciągów oraz być zlokalizowane w skrajni ddr.

- Przedstawić na sytuacji lokalizację barier wzdłuż ul. Herberta.

- Zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety ddr i cp na zjeździe od ul. Herberta (nie projektować krawężników w poprzek).

- Na przejazdach rowerowych przewidzieć krawężniki z odkryciem „0” cm, przy przejściach dla pieszych krawężniki z odkryciem 2cm.

- Na wlocie ul. Filipowicza do ul. Bujaka wykonać wyniesienie, z uwagi na ukształtowanie terenu należy przeanalizować wykonanie skosu najazdowego jedynie od strony ul, Bujaka.

- Zapewnić odpowiednią  widoczność w punktach kolizji i w rejonie przejść dla pieszych.

- Przy przejściach dla pieszych należy zastosować pasy medialne z pasami naprowadzającymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Wyłagodzić zawężenie ciągu pieszo rowerowego za zjazdem (wykonać na dłuższym odcinku).

- Dla infrastruktury rowerowej zastosować rozwiązania wg „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” zgodnie z Zarządzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. rozdział pomiędzy cp ddr a z dwóch rzędów kostki ułożonej pod kątem, nawierzchnia asfaltowa).

- Przy przejazdach dla rowerzystów rozważyć montaż podpórek. Na wniosek projektanta ZTP udostępni wzór podpórki stosowany na terenie miasta.

- Postulujemy lokalizację na terenie projektowanego zagospodarowania kilku sztuk stojaków rowerowych, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23.

  - W miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrębie zjazdów oraz bezpośrednio przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystów przewidzieć wykonanie nawierzchni barwionej na kolor czerwony.

  - Barwienie nawierzchni wykonać za pomocą chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach szorstkości i elastyczności – zgodnie z opinią do projektu organizacji ruchu.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA