TA.464.1.144.2021

PRO - FILE

Jarosław Król

Ul. Fałęcka 20

30-441 Kraków

jkkrol@poczta.onet.pl

Dotyczy: OPINII ZESPOŁU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA UL. KOŁACZKOWSKIEGO W KRAKOWIE WRAZ Z KONIECZNĄ PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”.

AUDYT Zespołu ds. niechronionych uczestników ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 listopada 2021 r.  (data wpływu do ZTP) w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Kołaczkowskiego w Krakowie wraz z konieczną przebudową i budową infrastruktury technicznej”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2021 r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Z uwagi na niewielki zakres inwestycji wskazane w dokumentacji rozwiązania przyjmuje się jako przejściowe do czasu rozbudowy ul. Kołaczkowskiego do parametrów wskazanych w MPZP Opatkowice Północ wraz z zapewnieniem obustronnych ciągów pieszych.

- Należy zapewnić:

- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego.

- prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania,

- szerokość zjazdów dostosowaną do pełnionej funkcji, szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość drogi głównej.

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Otrzymują:

- adresat

- aa